## Ebelco
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KAS» Россия, 196240, Санкт-Петербург 5-й Предпортовый проезд, д. 12, корп. 2, пом. 27Н Тел.: (812) 385-9-385 www.kas.ru
2026-10-01 |  |  | Декларация / Сертификат | РРЦ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ BEL
BEL-100S | 87.00.00.13 | Миниатюрный электромагнитный замок c силой удержания до 54 кг. 12VDC / 100 mA - 24VDC / 50 mA. Размеры замка 96×38×42 мм, размеры ответной пластины 77×42×19 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4357
BEL-140S | 87.00.00.31 | Миниатюрный электромагнитный замок c силой удержания до 63 кг. 12VDC / 200 mA - 24VDC / 100 mA. Размеры замка 69×38×26 мм, размеры ответной пластины 68×32×10 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4681
BEL-300S | 87.00.00.08 | Электромагнитный замок c силой удержания до 136 кг. 12VDC / 300 mA - 24VDC / 150 mA. Размеры замка 170×35×22 мм, размеры ответной пластины 130×33×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4521
BEL-300-S-MC | 87.00.00.33 | Электромагнитный замок c силой удержания до 136 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери. 12VDC / 300 mA - 24VDC / 150 mA. Размеры замка 210×35×22 мм, размеры ответной пластины 130×33×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5379
BEL-300-LED-MC | 87.00.00.34 | Электромагнитный замок c силой удержания до 136 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери, датчик Холла (состояния замка) и светодиодная индикация. 12VDC / 300 mA - 24VDC / 150 mA. Размеры замка 210×35×22 мм, размеры ответной пластины 130×33×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5917
BEL-600S | 87.00.00.09 | Электромагнитный замок c силой удержания до 272 кг. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×42×25 мм, размеры ответной пластины 180×38×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5066
BEL-600-S-MC | 87.00.00.35 | Электромагнитный замок c силой удержания до 272 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×42×25 мм, размеры ответной пластины 180×38×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5977
BEL-600-LED-MC | 87.00.00.36 | Электромагнитный замок c силой удержания до 272 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери, датчик Холла (состояния замка) и светодиодная индикация. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×42×25 мм, размеры ответной пластины 180×38×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 6576
BEL-800S | 87.00.00.37 | Электромагнитный замок c силой удержания до 363 кг. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×50×29 мм, размеры ответной пластины 182×44×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 8067
BEL-800-S-MC | 87.00.00.38 | Электромагнитный замок c силой удержания до 363 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×50×29 мм, размеры ответной пластины 182×44×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 9035
BEL-800-LED-MC | 87.00.00.39 | Электромагнитный замок c силой удержания до 363 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери, датчик Холла (состояния замка) и светодиодная индикация. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 250×50×29 мм, размеры ответной пластины 182×44×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 9758
BEL-1200S | 87.00.00.10 | Электромагнитный замок c силой удержания до 544 кг. 12VDC / 420 mA - 24VDC / 210 mA. Размеры замка 266×67×39 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 10973
BEL-1200-S-MC | 87.00.00.40 | Электромагнитный замок c силой удержания до 544 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери. 12VDC / 420 mA - 24VDC / 210 mA. Размеры замка 266×67×39 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 11850
BEL-1200-LED-MC | 87.00.00.41 | Электромагнитный замок c силой удержания до 544 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери, датчик Холла (состояния замка) и светодиодная индикация. 12VDC / 420 mA - 24VDC / 210 mA. Размеры замка 266×67×39 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 12443
BEL-1500S | 87.00.00.42 | Электромагнитный замок c силой удержания до 680 кг. 12VDC / 450 mA - 24VDC / 220 mA. Размеры замка 280×76×47 мм, размеры ответной пластины 200×70×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 19363
BEL-1500-S-MC | 87.00.00.43 | Электромагнитный замок c силой удержания до 680 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери. 12VDC / 450 mA - 24VDC / 220 mA. Размеры замка 280×76×47 мм, размеры ответной пластины 200×70×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 20331
BEL-1500-LED-MC | 87.00.00.44 | Электромагнитный замок c силой удержания до 680 кг. Встроенный магнитоконтактный датчик положения двери, датчик Холла (состояния замка) и светодиодная индикация. 12VDC / 450 mA - 24VDC / 220 mA. Размеры замка 280×76×47 мм, размеры ответной пластины 200×70×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 20942
SS-800-G (BEL-800SSG) | 87.00.00.14 | Влагонепроницаемый электромагнитный замок из нержавеющей стали, усилие удержания до 362 кг. Выход состояния замка (встроенный датчик Холла), гермоввод. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 220×46×28 мм, размеры ответной пластины 182×44×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 15491
SS-1200-G (BEL-1200SSG) | 87.00.00.45 | Влагонепроницаемый электромагнитный замок из нержавеющей стали, усилие удержания до 545 кг. Выход состояния замка (встроенный датчик Холла), гермоввод. 12VDC / 420 mA - 24VDC / 210 mA. Размеры замка 222×62×42 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 20977
SS-1500-G (BEL-1500SSG) | 87.00.00.46 | Влагонепроницаемый электромагнитный замок из нержавеющей стали, усилие удержания до 682 кг. Выход состояния замка (встроенный датчик Холла), гермоввод. 12VDC / 450 mA - 24VDC / 220 mA. Размеры замка 223×72×48 мм, размеры ответной пластины 200×70×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 24206
BEL-600D-S (BEL-600D) | 87.00.00.22 | Сдвоенный электромагнитный замок для двустворчатых дверей c силой удержания 2х272 кг. 12VDC / 960mA - 24 VDC / 480 mA. Размеры замка 500×42×25 мм, размеры каждой ответной пластины 180х38х11 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 10327
BEL-800D-S (BEL-800D) | 87.00.00.47 | Сдвоенный электромагнитный замок для двустворчатых дверей c силой удержания 2х363 кг. 12VDC / 1020mA - 24 VDC / 570 mA. Размеры замка 500×50×29 мм, размеры каждой ответной пластины 182х44х11 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 16136
BEL-1200D-S (BEL-1200D) | 87.00.00.48 | Сдвоенный электромагнитный замок для двустворчатых дверей c силой удержания 2х544 кг. 12VDC / 840mA - 24 VDC / 420 mA. Размеры замка 532×67×39 мм, размеры каждой ответной пластины 185х61х16,5 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 21945
TLH-1200LED | 87.00.00.49 | Электромагнитный замок, усилие удержания до 545 кг. Выход состояния замка (встроенный датчик Холла), светодиодная индикация. 12VDC / 500 mA - 24VDC / 265 mA. Размеры замка (стандартные) 1143×78×44 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 17750
MT-300-CTC (BEL-300MOR) | 87.00.00.50 | Врезной электромагнитный замок для раздвижных дверей, усилие удержания до 136 кг. Выход состояния двери. 12VDC / 300 mA - 24VDC / 150 mA. Размеры замка 174×32×26 мм, размеры ответной пластины 130×33×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5165
MT-600-CTC (BEL-600MOR) | 87.00.00.19 | Врезной электромагнитный замок для раздвижных дверей, усилие удержания до 272 кг. Выход состояния двери. 12VDC / 480 mA - 24VDC / 240 mA. Размеры замка 228×38×27 мм, размеры ответной пластины 180×38×11 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 6130
MT-1200-CTC (BEL-1200MOR) | 87.00.00.54 | Врезной электромагнитный замок для раздвижных дверей, усилие удержания до 545 кг. Выход состояния двери. 12VDC / 420 mA - 24VDC / 210 mA. Размеры замка 190×61×38 мм, размеры ответной пластины 185×61×16,5 мм. Рабочие температуры от 0° до +55°С | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 7423
КРЕПЛЕНИЯ УГЛОВЫЕ (МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ) НА ДВЕРИ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ "ОТ СЕБЯ"
LS-300S | 87.00.00.01 | Уголок для установки замка BEL-300S на двери, открывающиеся "от себя". 170×38×25 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 911
LS-300-LED | 87.00.00.51 | Уголок для установки замков BEL-300-S-MC и BEL-300-LED-MC на двери, открывающиеся "от себя". 210х38х25 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 911
LS-600 | 87.00.00.02 | Уголок для установки замка BEL-600S на двери, открывающиеся "от себя". 250×38,1×38,1 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1090
LS-600D | 87.00.00.67 | Уголок для установки замка BEL-600D на двери, открывающиеся "от себя". 250х38,1х38,1 мм. Может быть заменён двумя кронштейнами LS-600 | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2180
LS-800 | 87.00.00.55 | Уголок для установки замка BEL-800S на двери, открывающиеся "от себя". 250×52×34 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1319
LS-SS800 (LS-SS800G) | 87.00.00.16 | Уголок для установки замка SS-800-G на двери, открывающиеся "от себя". 220×52×34 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2058
LS-1200 | 87.00.00.03 | Уголок для установки замка BEL-1200S на двери, открывающиеся "от себя". 266×50,8×50,8 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1549
LS-SS1200 | 87.00.00.52 | Уголок для установки замка SS-1200-G на двери, открывающиеся "от себя". 222×63×45 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2168
LS-1500 | 87.00.00.53 | Уголок для установки замка BEL-1500S на двери, открывающиеся "от себя". 266×63×63 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1858
LS-SS1500 | 87.00.00.81 | Уголок для установки замка SS-1500-G на двери, открывающиеся "от себя". 230×53×63 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2603
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА НА ДВЕРИ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ "НА СЕБЯ"
ZL-140 | 87.00.00.85 | Комплект для установки замка BEL-140S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1533
ZL-300S (ZL-300) | 87.00.00.04 | Комплект для установки замка BEL-300S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1614
ZL-300-LED | 87.00.00.56 | Комплект для установки замков BEL-300-S-MC и BEL-300-LED-MC на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1774
ZL-600 | 87.00.00.05 | Комплект для установки замка BEL-600S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1937
ZL-600D | 87.00.00.95 | Комплект для установки замка BEL-600D на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4345
ZL-800 | 87.00.00.57 | Комплект для установки замка BEL-800S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2246
ZL-SS800 | 87.00.00.58 | Комплект для установки замка SS-800-G на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2246
ZL-1200 | 87.00.00.24 | Комплект для установки замка BEL-1200S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 3550
ZL-SS1200 | 87.00.00.59 | Комплект для установки замка SS-1200-G на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 3550
ZL-1500 | 87.00.00.60 | Комплект для установки замка BEL-1500S на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4259
ZL-SS1500 | 87.00.00.61 | Комплект для установки замка SS-1500-G на двери открывающиеся "на себя" | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 4259
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА НА СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
U1-140 | 87.00.00.62 | Крепление для установки замка BEL-140S на стеклянные двери толщиной 10-12 мм. Размеры 68х24,5 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1092
U1-300 | 87.00.00.06 | Крепление для установки замка BEL-300S на стеклянные двери толщиной 10-12 мм. Размеры 130х24,5 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1092
U1-600 | 87.00.00.07 | Крепление для установки замка BEL-600S на стеклянные двери толщиной 10-12 мм. Размеры 180х24,5 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1290
U1-800 | 87.00.00.63 | Крепление для установки замка BEL-800S на стеклянные двери толщиной 10-12 мм. Размеры 182х24,5 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1476
U1-1200 | 87.00.00.11 | Крепление для установки замка BEL-1200S на стеклянные двери толщиной 10-12 мм. Размеры 185х29,6 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1665
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА НА СТЕКЛЯННУЮ ДВЕРЬ И СТЕКЛЯННУЮ ДВЕРНУЮ РАМУ
DSU-300 | 87.00.00.20 | Комплект креплений для установки замка BEL-300S на стеклянную дверь и стеклянную дверную раму (без декоративной крышки). Толщина стекла 10-12 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5165
DSU-600 | 87.00.00.12 | Комплект креплений для установки замка BEL-600S на стеклянную дверь и стеклянную дверную раму (без декоративной крышки). Толщина стекла 10-12 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5487
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКА НА ТОНКИЕ ДВЕРИ
AH-300 | 87.00.01.94 | Кронштейн для установки якоря BEL-300S на тонкие двери. 130х39х9 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 864
AH-600 | 87.00.01.01 | Кронштейн для установки якоря BEL-600S на тонкие двери. 188х45х17 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 909
AH-600-MC | 87.00.01.97 | Кронштейн для установки якоря замков BEL-600-х-MC на тонкие двери. 194х45х17 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 954
AH-800 | 87.00.01.98 | Кронштейн для установки якоря BEL-800S на тонкие двери. 182х45х8 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1090
AH-1200 | 87.00.01.02 | Кронштейн для установки якоря BEL-1200S на тонкие двери. 193х68х19 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1806
AH-1200-MC | 87.00.01.99 | Кронштейн для установки якоря замков BEL-1200-x-MC на тонкие двери. 199х68х19 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1987
СДВИГОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
EMSL-1200 | 87.00.00.65 | Сдвиговый электромагнитный замок c силой удержания 545 кг. Для двойных распашных дверей. Контроль состояния замка (встроенный датчик Холла). 12 VDC / 310 mA - 24 VDC / 180 mA. Размеры замка 181×30×25 мм, размеры ответной части 181х30х20 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 16765
СОЛЕНОИДНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
DB-100 | 87.00.00.15 | Соленоидный ригельный врезной нормально-открытый замок (закрыт при подаче питания). Удержание до 800 кг. Регулируемый таймер закрытия (0, 3, 6, 9 сек.) Планка - алюминий, ригель - сталь. 12VDC, 100 mА (дежурный режим), 900 mА (стартовый режим). Размеры 205×35×43 мм (ДШГ), ригель Ø14 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 6985
DB-300 | 87.00.00.64 | Соленоидный ригельный врезной нормально-открытый замок (закрыт при подаче питания). Удержание до 800 кг. Регулируемый таймер закрытия (0, 3, 6, 9 сек.) Планка - алюминий, ригель - сталь. 12VDC, 100 mА (дежурный режим), 600 mА (стартовый режим). Размеры 205×35×43 мм (ДШГ), ригель Ø14 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 7264
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
DH-1224 | 87.00.00.18 | Электромагнитный держатель двери. Сила удержания 70кг. Настенная или напольная установка. 12VDC / 100 мА - 24VDC / 50 mA. Размеры 85x70x40 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 5225
DH-1224L110 | 87.00.00.21 | Электромагнитный держатель двери. Сила удержания 50 кг. Настенная или напольная установка. 12VDC / 100 mA - 24 VDC / 50 mA. Высота при напольной установке 110 мм, длина при настенной установке 140 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 6148
ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
EMC-1080 | 87.00.00.17 | Извещатель магнитоконтактный для металлических дверей, накладной. Расстояние срабатывания 42 мм. Размеры 50х15х9 мм каждой части | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 1117
RS-0515 | 87.00.00.66 | Извещатель магнитоконтактный для ролльставен, роллет. Расстояние срабатывания до 80 мм | РОСС MY.31621.04ПШН4.ОС.06.С00146 | 2512
* при поставке под заказ возможно увеличение цены