## Elmes
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «KAS» Россия, 196240, Санкт-Петербург 5-й Предпортовый проезд, д. 12, корп. 2, пом. 27Н Тел.: (812) 385-9-385 www.kas.ru www.elmes.ru
Радиоканальное оборудование охранной сигнализации, управления и контроля доступа ELMES ELECTRONIC. Частота 433.92 МГц, выходная мощность передатчиков менее 5 мВт и защита сигнала плавающим кодом KEELOQ* TM
2026-04-30 |  |  | РРЦ
Контрольные приборы и дополнительное оборудование
CBP32S | 03.07.25.52 | Радиоканальный приёмно-контрольный прибор охранной сигнализации на 32 беспроводных (32 извещателя) и 6 проводных зон. 2 релейных выхода по 700 мА / 12 VDC. 6 выходов "открытый коллектор" до 100 мА. Встроенный GSM-модуль. В комплекте с боксом с предустановленным трансформатором на 17-18 В AC, под резервный АКБ 12В с емкостью 1.2-17 А/ч (АКБ докупается отдельно) | 28227
CB32-B | 03.07.25.53 | Радиоканальный приёмно-контрольный прибор охранной сигнализации, 32 беспроводные зоны (32 извещателя), до 16 пользователей, внутренняя сирена 92 Дб, русифицированная ЖК-клавиатура, возможность подключения удаленной радиоканальной сирены WSS, программирование с клавиатуры или с ПК. Без возможности подключения GSM-модуля. Рекомендуется использовать с резервным литий-ионным элементами питания 2 шт., тип 14500 (3.6-3.7В). Цвет подсветки меню: зеленый (BZ), под заказ - голубой (BN) или белый (BB) | 13096
CB32-GS | 03.07.25.54 | Радиоканальный приёмно-контрольный прибор охранной сигнализации со встроенным GSM-модулем, 32 беспроводные зоны (32 извещателя), до 16 пользователей, внутренняя сирена 92 Дб, русифицированная ЖК-клавиатура, возможность подключения удаленной радиоканальной сирены WSS, слот под SIM-карту, дополнительная встроенная GSM-антенна, программирование с клавиатуры или с ПК. Рекомендуется использовать с резервным литий-ионным элементами питания 2 шт., тип 14500 (3.6-3.7В). Цвет подсветки меню: зеленый (GZS), под заказ - голубой (GBS) или белый (GBS) | 25608
KB1 | 03.07.25.12 | Беспроводная клавиатура для ППК CBP32, CB32. Частота 433,92 МГц. Дальность связи на открытой местности до 100 м. Питание 2 батареи ААА. Размеры 86х86х23 мм | 5238
WSS | 03.07.25.17 | Радиоканальный свето-звуковой оповещатель (сирена+строб-вспышка) со возможностью установки встроенного резервного аккумулятора и подвода внешнего питания. Совметим с приборами CB32 версий 2.1 и выше или с любым иным ППК через модуль WSM. 115 дБ, от -20° до +40°С. Частота 433,92 МГц. Дальность связи на открытой местности до 200 м. Размеры 246х153х65 мм | 14550
WSM | 03.07.28.21 | Радиоканальный передатчик для подключения сирены WSS к любому проводному ППК для удаленной установки свето-звукового оповещателя. От -20° до +40°С. Частота 433,92 МГц. Дальность связи на открытой местности до 200 м | 5907
USB-RS | 03.07.25.55 | Универсальный USB-кабель для подключения панели CB32-B, CB32-GS для программирования с компьютера | 2648
GSM2000 | 03.07.25.42 | GSM-передатчик 900/1800 МГц с 4 программируемыми входами для подключения к ППК сторонних производителей для оповещения о срабатывании сигнализации на мобильный телефон (до 6 номеров). 4 программируемых исполнительных реле c возможностью управления по SMS и/или с тревожных входов. Программирование с ПК (потребуется кабель USB-mini USB). Антенна в комплекте | 16878
WF1 | 03.07.25.56 | WiFi передатчик для управления со смартфона с ОС Android исполнительными устройствами. Один смартфон с установленным приложением “Elmes Control”, работающий с одним модулем WF1 в локальной сети Wi-Fi, может заменить до 30 брелоков управления с до 8 кнопок в каждом (кроме RP501). Дополнительно 4 реле для управления исполнительными устройствами по проводам | 6693
GSM antenna | 03.07.28.22 | Дополнительная выносная антенна для GSM2000 и CB-32-G*-S, кабель 2,5 метра, усиливает сигнал в случае установки прибора в районах с пониженным GSM-сигналом (например, за городом) | 2793
Радиоканальные датчики и аксессуары
PTX50 | 03.07.26.03 | Радиоканальный охранный объёмный ИК-извещатель, зона обнаружения 15м на 90°, с функцией переключения в режим защиты от сработки на домашних животных до 20 кг. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 50х62х95мм. Дополнительный кронштейн - см. ALSMB-10 в прайс-листе Alarmico | 4232
PTX50 AA | 03.07.26.04 | Сменная линза "горизонтальный веер" 15м на 90° | 480
PTX50 VB | 03.07.26.05 | Сменная линза "вертикальная штора" 18м | 480
CTX3H (CTX3HB) | 03.07.25.57 | Радиоканальный миниатюрный магнитоконтактный охранный извещатель. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 58х32х19 мм, Цвет белый (коричневый) | 3495
CTX5 (CTX5B) | 03.07.25.58 | Радиоканальный магнитоконтактный охранный извещатель. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 105x24x27мм, цвет белый (коричневый) | 3725
CTX5D (CTX5DB) | 03.07.25.59 | Радиоканальный магнитоконтактный охранный извещатель. Контроль двух герконов. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 105x24x27мм, цвет белый (коричневый) | 4219
GBX1 | 03.07.26.02 | Радиоканальный акустический извещатель разбития стекла. Дальность обнаружения разбития стекла 10 м, минимальный размер стекла 600х600 мм. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 104x30x24мм, цвет белый | 7953
MTX | 03.07.28.16 | Миниатюрный 2-канальный передатчик для подключения проводных извещателей и иных устройств. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 31x22x10мм. Рабочие температуры от -20° до +40°С | 2037
Беспроводные комплекты управления и передатчики
U1HS | 03.07.25.36 | Комплект управления 1-канальный: приёмник U1HR + 2 одноконопочных брелока UMB100HT. Память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность до 150м на открытой местности. 1 релейный выход 1А 125В AC/ 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 4714
UMB100HS-HET | 03.07.25.60 | Аналогично U1HS, питание приёмника 12-24VDC | 7111
U1HSD | 03.07.25.37 | Комплект управления 1-канальный: приёмник U1HR + 2 двухконопочных брелока DWB100HT. Память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность до 150м на открытой местности. 1 релейный выход 1А 125В AC/ 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 4714
UMB100HT | 03.07.27.01 | Одноканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 100м на открытой местности. Размеры 46х34х14мм. Питание от батарейки 12В, тип GP23A. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2031
U1HSL | 03.07.25.38 | Комплект управления 1-канальный: приёмник U1HR + 1 передатчик AN200HT. Память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность до 250м на открытой местности. 1 релейный выход 1А 125В AC/ 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 6424
AN200HS-HET | 03.07.25.61 | Аналогично U1HSL, питание приёмника 12-24VDC | 7421
AN200HT | 03.07.27.02 | Одноканальный двухкнопочный передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 3085
U2HS | 03.07.25.35 | Комплект управления 2-канальный: приёмник U2HR + 2 двухкнопочных брелока DWB100HT. Память на 104 передатчика. 433.92 МГц, дальность до 150м на открытой местности. 2 релейный выхода 1А 125В AC/ 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 5947
DWB100HS-HET | 03.07.25.62 | Аналогично U2HS, питание приёмника 12-24VDC | 8039
DWB100HT | 03.07.27.04 | Двухканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 100м на открытой местности. Размеры 50х37х14мм. Питание от батарейки 12В, тип GP23A. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2182
U2HSL | 03.07.25.39 | Комплект управления 2-канальный: приёмник U2HR + 1 двухкнопочный передатчик DW200HT. Память на 104 передатчика. 433.92 МГц, дальность до 250м на открытой местности. 2 релейных выхода 1А 125В AC/ 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 6730
DW200HS-HET | 03.07.25.63 | Аналогично U2HSL, питание приёмника 12-24VDC | 7729
DW200HT | 03.07.27.03 | Двухканальный передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 3565
U4HS | 03.07.25.40 | Комплект управления 4-канальный: приёмник U4HR + 1 четырехканальный брелок CH4HT. Память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность до 150м на открытой местности. 4 релейных выхода 0.5А 125В AC/ 1А 30В DC. Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 7549
CH4HT | 03.07.27.06 | Четырехканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 100м на открытой местности. Размеры 50х37х14мм. Питание от батарейки 12В, тип GP23A. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2313
U4HSL | 03.07.25.41 | Комплект управления 4-канальный: приёмник U4HR + 1 четырехканальный передатчик CH4H200T. Память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность до 250м на открытой местности. 4 релейных выхода 0.5А 125В AC/ 1А 30В DC. Питание приемника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С | 7885
CH4H200T | 03.07.27.07 | Четырехканальный передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 4029
ST100HS | 03.07.25.06 | Комплект 2-канальный для управления роллетами (воротами, рольставнями): приёмник + 2 брелока DWB100HT. 433.92 МГц, дальность до 100м на открытой местности. 2 реле 16А 250VAC. Питание приемника 220VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 10203
DWB100HT | 03.07.27.04 | Двухканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 100м на открытой местности. Размеры 50х37х14мм. Питание от батарейки 12В, тип GP23A. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2102
ST200HS | 03.07.25.07 | Комплект 2-канальный для управления роллетами (воротами, рольставнями): приёмник + 2 передатчика DW200HT. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. 2 реле 16А 250VAC. Питание приемника 220VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 13234
ST200HT | 03.07.27.10 | Дополнительный двухканальный передатчик для ST200HS. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 3432
ST6HR | 03.07.28.35 | Приёмник-контроллер для управления шестью роллетами (воротами, рольставнями). Управление каждой автономно или всеми вместе. 12 реле 16А 250VAC. Память на 32 передатчика, 433.92МГц. Совместим с передатчиками CH8HT, CH8NT, CH32HT, STX. Питание приёмника 220VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 186х137х47мм | 17995
CH8HT | 03.07.27.23 | Восьмиканальный передатчик. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 4267
CH32HT | 03.07.27.08 | 32-канальный передатчик. Совместим с приёмниками: U1HR - AN200H до 32 шт., U4HR до 8 шт., CH8HR до 4 шт., CH20HR до 2 шт. (суммарно не более 32 каналов), ST100HS/HR/GR от 16 до 32 (в зависимости от выбранного режима), опционально U2HR - DW200H до 16 (требуется перепрошивка приёмников). 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 113х33х21мм. Питание от батарейки 9В. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 7111
STX | 03.07.27.14 | 35-канальный передатчик, предназначен для работы с контроллерами роллетов STM, ST100HS, ST6HR. Совместим со всеми приёмниками Elmes, кроме RP-501R. Каналы 1-8 программируемы по времени по дням недели. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 127х41х17мм. Питание от батарейки тип CR450. Рабочие температуры от 0 до +40°С | 8967
CH3NT | 03.07.27.16 | 3-канальный брелок-передатчик, предназначен для работы с контроллерами роллетов STM, ST100HR, ST6HR. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 95х50х11мм. Питание от батарейки тип CR2450. Рабочие температуры от -20 до +40°С. В базовой комплектности без чехла | 5411
CH8NT | 03.07.27.18 | 8-канальный брелок-передатчик. Совместим со всеми приёмниками Elmes, кроме RP-501R. 433.92 МГц, дальность до 200м на открытой местности. Размеры 95х50х11мм. Питание от батарейки тип CR2450. Рабочие температуры от -20 до +40°С. В базовой комплектности без чехла | 6029
CH8WP | 03.07.27.64 | Влагозащищёная модификация CH8NT | 10203
Silicon cover | 03.07.27.65 | Силиконовый чехол для CH8NT, CH3NT (черный, жёлтый, розовый, зелёный, синий, серый) | 1855
U2T | 03.07.27.19 | Двухканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 50м на открытой местности. Размеры 60х29х12мм. Питание от 2-х батареек, тип CR2016. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2690
U2TK | 03.07.27.21 | Двухканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 50м на открытой местности. Размеры 51-59х29х12мм. Питание от 2-х батареек, тип CR2016. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2690
U4T | 03.07.27.20 | Четырёхканальный брелок-передатчик для комплектов и приёмников. 433.92 МГц, дальность до 50м на открытой местности. Размеры 55х31х13мм. Питание от 2-х батареек, тип CR2016. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 2814
Приёмники
U1HR | 03.07.28.32 | 1-канальный приёмник, память на 112 передатчиков. 433.92 МГц, дальность в зависимости от передатчика. 1 релейный выход 1А 125В AC/ 30В DC, 1 выход "открытый коллектор". Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С. Размеры 73х46х24 мм. Совместим с U1HS, U1HSL, U1HSD | 3219
UMB100HR | 03.07.28.01 | Аналогично U1HR, питание приёмника 12-24VDC. Размеры 96х63х28 мм | 4359
U2HR | 03.07.28.39 | 2-канальный приёмник, память на 104 передатчика. 433.92 МГц, дальность в зависимости от передатчика. 2 релейный выхода 1А 125В AC/ 30В DC, 1 выход "открытый коллектор". Питание приёмника 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С. Размеры 73х46х24 мм. Совместим с U2HS, U2HSL | 3617
DWB100HR | 03.07.28.03 | Аналогично U2HR, питание приёмника 12-24VDC. Размеры 96х63х28 мм | 4638
DWP12R | 03.07.28.26 | 2-канальный 433.92МГц приёмник c двумя силовыми реле 10А / до 230VAC. Память на 104 передатчика. Дополнительный S выход 1А/60V. Питание 10-40VDC. Рабочие температуры от -20 до +55°С. Размеры 96х63х28 мм | 5101
DWP24R | 03.07.28.40 | 2-канальный 433.92МГц приёмник c двумя силовыми реле 10А / до 230VAC. Память на 104 передатчика. Дополнительный S выход 1А/60V. Питание 13,5-29VAC. Рабочие температуры от -20 до +55°С. Размеры 96х63х28 мм | 5101
RD448 | 03.07.28.13 | 2-канальный приёмник-контроллер для СКУД на 448 брелоков. Запись событий в LOG и чтение на PC с помощью кабеля USB-miniUSB, защита программирования PIN-кодом. 433.92 МГц, дальность в зависимости от передатчика. 2 релейных выхода 1А 125В AC/ 30В DC, 1 выход "открытый коллектор". Питание приёмника 10-35VDC / 24VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 94х62х29 мм | 13074
RD1000 | 03.07.28.14 | 2-канальный приёмник-контроллер для СКУД на 1000 брелоков. Защита программирования PIN-кодом. 433.92 МГц, дальность в зависимости от передатчика. 2 релейных выхода 1А 125В AC/ 30В DC, 1 выход "открытый коллектор". Питание приёмника 10-35VDC / 24VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 94х62х29 мм | 13074
U4HR | 03.07.28.34 | 4-канальный 433.92 МГц приёмник для беспроводных датчиков и брелоков, индикация разряда батерии, память до 112 передатчиков. 4 релейных выхода 1A / 128VAC, S выход 1А/60V. Питание 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 96х63х28 мм | 5173
CH8HR | 03.07.28.07 | 8-канальный 433.92 МГц приёмник для беспроводных датчиков и брелоков, индикация разряда батерии, память до 40 передатчиков. 8 релейных выходов 1A / 128VAC, S выход 1А/60V. Питание 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 96х63х28 мм | 7254
CH20HR | 03.07.28.11 | 20-канальный 433.92 МГц приёмник для беспроводных датчиков и брелоков, индикация разряда батерии, память до 60 передатчиков. 20 релейных выходов 0,5A / 128VAC, S выход 1А/60V. Питание 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 129х95х25 мм | 13264
Приёмники для управления приводами ворот и ролльставень
STB12VM1 | 03.07.28.44 | Приёмник-контроллер управления приводом сдвижных ворот (1 мотор). 433.92 МГц, память до 112 передатчиков. Питание 12VDC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 140х75х30 мм | 10822
STB24VM1 | 03.07.28.27 | Приёмник-контроллер управления приводом сдвижных ворот (1 мотор). 433.92 МГц, память до 112 передатчиков. Питание 24VDC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 140х75х30 мм | 10822
STP | 03.07.28.31 | Приёмник-контроллер для сдвижных ворот с однофазным электроприводом на 220 В (1 мотор). 433.92 МГц, память до 112 передатчиков. Вход для подключения фотоэлементов, выход для сигнальной лампы. Питание 220 В. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 95х90х34 мм | 8348
STB230VM2 | 03.07.28.43 | Приёмник-контроллер для сдвижных и распашных ворот с однофазным электроприводом на 220 В (до 2 моторов, до 500 Вт каждый). 433.92 МГц, память до 448 передатчиков. Регулируемое усилие мотора, вход для подключения фотоэлементов, выход для сигнальной лампы. Питание 220 В. Рабочие температуры от -20 до +50°С. Размеры 165х90х45 мм | 15459
STM | 03.07.28.18 | Миниатюрный приёмник-контроллер под установку в монтажную коробку для управления освещением, приводом, насосом. 433.92 МГц, память до 112 передатчиков, cовместим со всеми передатчиками Elmes, кроме RP-501T. Питание 220 В, 1 реле до 5А 250VAC. Размеры 42x35x21мм | 5789
ST100HR | 03.07.28.09 | Запасной приёмник-контроллер для комплекта ST100HS. Контроль 1 привода, память на 112 передатчиков. Питание 220 В, 1 реле до 16А 250VAC. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 87x87x39мм | 8039
ST100GR | 03.07.28.37 | Приёмник-контроллер для управления роллетами (воротами, рольставнями), управление одним приводом, 433.92 МГц. Память до 12 передатчиков. Может работать автономно или быть объединенным в сеть. До 64 контроллеров ST100GR в сети (стандарт CAN-Bus), до 42 контроллеров в одной группе. Питание 220В | 8039
Приёмники для управления устройствами 220 В
STM-2K | 03.07.28.30 | Миниатюрный 2-канальный приёмник-контроллер под установку в монтажную коробку для управления освещением, приводом, насосом. 433.92 МГц, память до 112 передатчиков, cовместим со всеми передатчиками Elmes, кроме RP-501T. 2 реле до 5А 250VAC. Питание 220 В. Размеры 42x35x21мм | 5483
ST100H-3K / ST100H-3KG | 03.07.28.66 | Трёхканальный 433.92 Мгц приёмник-контроллер для управления освещением, приводами, насосами. 2 реле 16А 250В (каналы 1 и 2) и 1 реле 5А 250В (канал 3). Питание 220 В. Рабочие температуры от -20 до +40°С. Размеры 87x87x39мм | 8238
Серия RP-501 (без кодировки Keeloq)
RP501S | 03.07.28.67 | Комплект 4-канальный универсальный для передачи сигнала от проводных извещателей и приборов по радиоканалу: 1 приёмник RP501R + 1 передатчик RP501T. 433.92 МГц, дальность до 500м на открытой местности. 4 релейных выхода 0.5А 125В AC/ 1А 30В DC. Питание: приёмника 12VDC, передатчика 12VDC либо 2 батарейки, тип АА. Рабочие температуры от -20 до +40°С | 8961
RP501R | 03.07.28.08 | 4-канальный приёмник серии RP-501. Размеры 94х63х28мм | 3283
RP501T | 03.07.27.05 | Дополнительный 4-канальный передатчик по радиосигналу серии RP501S. Размеры 94х63х28мм | 4761
Дополнительное оборудование
TRX | 03.07.25.13 | Дополнительный ретранслятор-усилитель радиосигнала 433.92 МГц для всех передатчиков Elmes, кроме WSS. Увеличение дальности дополнительно до 200м на открытой местности. Питание 12VDC. Рабочие температуры от 0 до +40°С. Размеры 19x58x32мм | 6984
ST100 A/C | 03.07.28.68 | Приёмник-контроллер 433.92 МГц системы выключения / включения кондиционирования. Система, включающая ST100AC и извещатель открытия окна CTX5, управляет кондиционером в помещении. При установке можно запрограммировать мгновенное выключение кондиционера или выключение с задержкой в 16 секунд после открывания окна. Когда окно будет закрыто, контроллер ST100AC включит кондиционер в режиме его предварительной настройки. Подключение до 16 CTX5(D). Питание 220 В | 6984
MTX | 03.07.28.16 | Миниатюрный 2-канальный передатчик для подключения проводных извещателей и иных устройств. Совместим с ПКП CB32 и приемниками CH4H, CH8H, CH20H. 433.92 МГц, дальность передачи сигнала до 100 м (на открытой местности). Размеры 31x22x10мм. Рабочие температуры от -20° до +40°С | 2037
RFM4 | 03.07.28.25 | Приемник-монитор тестирования уровня радиосигнала, 12В, 433.92 МГц, (обновленный и более точный чем RFM-3) | 2037
WSM | 03.07.28.21 | Радиоканальный передатчик для подключения сирены WSS к любому проводному ППК для удаленной установки свето-звукового оповещателя. От -20° до +40°С. Частота 433,92 МГц. Дальность связи на открытой местности до 200 м | 5907
MPS | 03.07.28.15 | Дополнительный универсальный 8-канальный релейный блок для приёмников. Каждое реле 1A/24VDC либо 0,5A/125VAC. Питание 12VDC. Рабочие температуры от -20° до +40°С. Размеры 78х58х15 мм | 3957
434 antenna | 03.07.28.69 | Выносная антенна 433.92 МГц | 3404
Элементы питания
6F-22 Элемент питания |  | Элемент питания на 9В (типа "Крона"), для PTX-50, CTX-4, MTX, GBX-1, GNS | по запросу
A-23 GP Элемент питания |  | Элемент питания на 12В, для CTX-3, UMB-100-HT | по запросу
* все беспроводное оборудование Elmes Electronic за исключением серии RP501 имеет защиту сигнала плавающим кодом Keeloq
* при поставке под заказ возможно увеличение цены